附件一

一、采购内容 

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	服务时间
	服务地点

	1
	中央空调末端系统清洗
	批
	1
	1年
	招标人指定地点

	2
	中央空调末端系统及分体式空调维修
	批
	1
	1年
	招标人指定地点


请各洽谈人充分考虑本次采购的重要性，以先进的技术、优惠的价格、优质的服务参与本次洽谈，充分显示自身的竞争实力。本次采购服务期为一年。

二、需求一览表

台州市中医院设备估计表

	
	风机盘管
	大型新风空调
	新风机数
	分体式数

	急诊综合楼
	153
	2
	6
	25

	门诊楼
	/
	/
	 /
	141

	住院楼+手术室
	437+63
	1+8
	15
	7

	4号楼.食堂
	/
	/
	/
	70

	6号楼
	33
	/
	1
	48

	景福楼群
	25
	/
	/
	10


说明：请各位洽谈人提前做好现场踏勘工作。对接部门：后勤保障部。

三、清洗要求
1、保证全院中央空调末端系统清洁正常运行。

2、风机盘管、水过滤网，包括进出风口周边积水及积水盘卫生清洁,更换出风飘带等。要求清洗后透明、无积灰。

3、清洗登记工作，清洗后需经使用部门签字确认，同时须将结算费用及时交“后勤保障部”审核。采购人将对清洗工作情况进行1：5抽样率随机抽样检查，未达到清洗数量的，清洗费用按照折算价5倍处罚；清洗要求没有达标的按照折算价2倍处罚。
4、洽谈人保证使用的专业清洗、消毒设备，清洗、消毒材料必须符合国家有关规定要求。

5、洽谈人保证清洗后原设备的水、电、噪音与减震装置等完好。如清洗前就发现有损坏的需要提前告知采购方对接人，并使用部门签字确认。清洗过程中造成损坏的需要负责维修和更换。

6、作业前应对施工人员进行身体状况的体检，符合施工所需资质要求。确保施工人员健康，不携带传染病，并管控人员完全参照采购方疫情防控各项要求有效落实。

四、故障维修要求

1、电路、水路出现故障的维修及更换，包括但不仅限于电机、风扇、电容、电磁阀、调速开关、风柜、水阀门、过滤网、铝翅片、积水盘、冷凝水管道处理等内容，材料由采购人提供或费用另计。 

2、中标方必须相对固定1名技术人员，接到报修电话后能够1小时内到达现场进行维修,人员由院方考核。

6、在维修过程中遇确有困难情况，需及时联系院方对接工作人员，经院方同意后可延长维修时间。

7、接到报修电话后未及时到位或维修过程被使用部门投诉，经查实的每次按200元处罚，从服务费中扣除。

9、空调移机费用另计。

10、按照采购方要求提供维修过程中需要采购方提供的材料报价清单。

11、作业前应对施工人员进行身体状况的体检，符合施工所需资质要求。确保施工人员健康，不携带传染病，并管控人员完全参照采购方疫情防控各项要求有效落实。

